## Sayfa1
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İdarenin Adı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İşin Adı: 2023-07 Elektrik Alt Yapı Yapım İşi İhalesi
SIRA NO | POZ | İŞİN TANIMI | MİKTAR | BR. | BİRİM FİYAT TL | TOPLAM FİYAT TL
| A | SAC PANOLAR ve ŞALT MALZEMELER
| A-1 | Sigorta Kutuları (Kablo Bağlantıları Dahil) | 0
1 | A-1.4 | 12 Kutup Sigorta Kutusu (S.A. Ya da S.Ü.) | 18 | Ad
| A-2 | Pano Montajları (Kablo Bağlantıları Dahil) | 0
2 | A-2.3 | Pano Montaj Bedeli (0,75m2'ye kadar) | 1 | Ad
3 | A-2.5 | Pano Montaj Bedeli (1,4 m2'ye kadar) (Dikili Tip dahil) | 1 | Ad
| A-3 | Kaçak Akım Röleleri | 0
4 | A-3.1 | 2x25A 30mA TKR | 18 | Ad
| A-4 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar | 0
5 | A-4.4 | 1x25A'e kadar NC 6 kA AOS | 162 | Ad
| B | KUVVETLİ AKIM KABLOLAR
|  | Her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi | 0
| B-1 | NHXMH Kablolar | 0
6 | B-1.3 | 3x1,5 mm2 NHXMH | 1552 | m
7 | B-1.4 | 3x2,5 mm2 NHXMH | 5982 | m
8 | B-1.5 | 3x4 mm2 NHXMH | 1098 | m
9 | B-1.12 | 5x2,5 mm2 NHXMH | 411 | m
| B-3 | N2XH Kablolar | 0
10 | B-3.20 | 3x70+35 mm2 N2XH | 70 | m
11 | B-3.25 | 5x6 mm2 N2XH | 110 | m
12 | B-3.31 | 1x 70 mm2 N2XH | 70 | m
| C | ZAYIF AKIM KABLOLAR
|  | Her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi | 0
| C-1 | Yangın Sistemi Kabloları | 0
13 | C-1.1 | 1x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | 928 | m
14 | C-1.2 | 2x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | 426 | m
| C-2 | Seslendirme-Otomasyon-Hırsız İhbar Sistemi Kabloları | 0
15 | C-2.8 | 2x1,5 LIHCH FE-180 | 369 | m
16 | C-2.11 | 10x1 mm LIHCH | 258 | m
| C-3 | CCTV-TV Sistemi Kabloları | 0
17 | C-3.1 | RG6 U6 HF Koaksiyel Kablo | 2338 | m
| C-4 | Yapısal Sistem Kabloları | 0
18 | C-4.1 | Cat 6 HF UTP | 4547 | m
19 | C-4.3 | 8 core F/O Cable LSF/OH(İndoor/Outdoor) ---- MULTIMODE | 500 | m
| D | KABLO TAŞIYICILARI
| D-1 | Sıcak Daldırma Sac Kablo Taşıyıcıları (TS. 914) (Ek elemanları, Orijinal Dönüş Elemanları, Orijinal Seviye Değiştirme Elemanları, Cıvata-Somun vb. tüm aksesuarları dahil) (1.5 mt de bir 8mm tij ve standart konsol dahil) | 0
20 | D-1.1 | 100mm Kablo Tavası h:40 mm, t:1 mm | 449 | m
21 | D-1.2 | 200 mm Kablo Tavası h:40 mm, t:1 mm | 101 | m
| D-4 | Parapet Kanal | 0
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi (Ek elemanları, Orijinal Dönüş Elemanları, Orijinal Seviye Değiştirme Elemanları, Cıvata-Somun vb. tüm aksesuarları dahil) | 0
22 | D-4.1 | 50x100mm Kablo Kanalı | 15 | m
| E | HFALEV YAYMAZ BORULAR ve BUATLAR
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi Orijinal ek elemanları, dönüş elemanları, boruyu sabitlemek için gereken tüm kroşe, vida, dübel vb. dahildir. | 0
23 | E-1 | Q20mm'ye kadar HF Spiral Boru (Aks. Dahil) | 6703 | m
| G | ANAHTAR PRİZ
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (kasa,vidalı kaide,çerçeve) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi | 0
| G-1 | Sıva Altı Anahtar Prizler | 0
| G-1.1 | Legrand Armada | 0
24 | G-1.1.1 | Sıvaaltı 2 modül anahtar | 23 | Ad
25 | G-1.1.2 | Sıvaaltı 1 modül anahtar | 84 | Ad
26 | G-1.1.6 | Sıvaaltı 2 modül topraklı priz | 312 | Ad
27 | G-1.1.7 | Sıvaaltı 2 modül kapaklı topraklı priz | 46 | Ad
28 | G-1.1.8 | Sıvaaltı 2 modül UPS prizi | 12 | Ad
29 | G-1.1.12 | Sıvaaltı 1 modül Boşluk Kapağı | 37 | Ad
30 | G-1.1.14 | RJ45 Data Prizi 1 Modül | 69 | Ad
31 | G-1.1.15 | USB Şarj Prizi | 38 | Ad
| G-1.2 | Legrand Armada Kasa+Kaide+Çerçeve | 0
32 | G-1.2.1 | Legrand Armada 2M Kasa+Kaide+Çerçeve | 119 | Ad
33 | G-1.2.2 | Legrand Armada 3M Kasa+Kaide+Çerçeve | 38 | Ad
34 | G-1.2.3 | Legrand Armada 4M Kasa+Kaide+Çerçeve | 74 | Ad
35 | G-1.2.5 | Legrand Armada 6M Kasa+Kaide+Çerçeve | 5 | Ad
36 | G-1.2.6 | Legrand Armada 8M Kasa+Kaide+Çerçeve | 40 | Ad
| G-2 | Sıva Üstü Anahtar Prizler | 0
37 | G-2.7 | Kombinasyon Kutusu 2ad. 1x16A mono. priz 1ad. 3x16A tri. priz | 1 | Ad
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
| H-1 | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi-Montaj | 0
38 | H-2 | Sıvaüstü/Sıvaaltı 60x60 LED Armatür (Steril, steril olmayan) | 0 | Ad
39 | H-3 | Sıvaüstü/Sıvaaltı 30x120 LED Armatür (Steril, steril olmayan) | 24 | Ad
40 | H-18 | Dekoratif Sarkıt LED Armatür ( Daire Form Ø900mm ) | 20 | Ad
41 | H-19 | Sıvaüstü Ledstring veya Alüminyum profil bir metre yanar vaziyette, driver dahil | 111.4 | mt.
42 | H-20 | Sıvaüstü/Sıvaaltı Dikdörtgen/Kare LED Armatür 26W | 158 | Ad
43 | H-22 | Sıvaaltı Sabit/Yönlendirilebilir LED Downlight Ø40 mm | 30 | Ad
44 | H-26 | Sıvaaltı LED Downlight Ø180 mm | 128 | Ad
45 | H-29 | 24V-12V Güç Kaynağı 200W | 60 | Ad
46 | H-30 | Sıvaüstü LED Etanj Armatür 38W - Kedi gözü aydınlatma | 29 | Ad
47 | H-31 | Sıvaüstü/Sıvaaltı Exit LED Armatür | 6 | Ad
48 | H-31 | Led Projektör 220W- acil durum armatürü. | 9 | Ad
| I | SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
49 | I-1 | 4 W Tavan Tipi Hoparlör-Gömme tip | 15 | Ad
| J | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
50 | J-1 | Yangın alarm butonu | 3 | Ad
51 | J-2 | Kombine tip dedektör | 2 | Ad
52 | J-3 | Optik dedektör | 39 | Ad
53 | J-6 | Tavan tipi yangın flaşör ünitesi | 3 | Ad
54 | J-8 | Siren kontrol modulü (CC1) | 1 | Ad
55 | J-11 | Akıllı röle modulü (CR) | 2 | Ad
| K | IP TV & CCTV SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
56 | K-1 | Dahili Tip Mini Dome Kamera | 5 | Ad
| P | OTOMASYON SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | 0
57 | P-2 | FANCOIL UÇ BAĞLANTILARI | 23 | Ad
58 | P-3 | FANCOIL ISITMA VANASI MOTORU | 23 | Ad
59 | P-4 | FANCOIL SOĞUTMA VANASI MOTORU | 23 | Ad
60 | P-9 | TERMOSTAT MONTAJI | 22 | Ad
| R | İlaveler
61 | N-1 | Birinci Sınıf Usta Yardımcısı | 528 | Ad Saat
62 | N-2 | Kat dağıtım Panosu | 1 | set
Toplam Tutar KDV Hariç:
İstekli Adı - SOYADI / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza