## Sayfa1
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ - UYGULAMA DETAYLARI
İdarenin Adı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İşin Adı: 2022-09 B Blok Renovasyonu Elektrik Yapım İşi İhalesi
İhale Sıra No | POZ | İŞİN TANIMI | Miktar | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL (Para birimi belirtilerek) | Toplam Fiyat - TL (Para birimi belirtilerek)
| A | SAC PANOLAR ve ŞALT MALZEMELER
| A-2 | Pano Montajları (Kablo Bağlantıları Dahil) | 0
1 | A-2.5 | Pano Montaj Bedeli (1,4 m2'ye kadar) (Dikili Tip dahil) | 3 | Ad
| B | KUVVETLİ AKIM KABLOLAR
|  | Her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi | 0
| B-1 | NHXMH Kablolar | 0
2 | B-1.2 | 2x2,5 mm2 NHXMH | 30 | m
3 | B-1.3 | 3x1,5 mm2 NHXMH | 1695 | m
4 | B-1.4 | 3x2,5 mm2 NHXMH | 10625 | m
5 | B-1.12 | 5x2,5 mm2 NHXMH | 30 | m
| B-3 | N2XH Kablolar | 0
6 | B-3.14 | 4x35 mm2 N2XH | 90 | m
7 | B-3.15 | 4x50 mm2 N2XH | 210 | m
| B-5 | 07Z1-U/R Kablolar | 0
8 | B-5.7 | 1x25 mm2 O7Z1-U/R | 300 | m
| C | ZAYIF AKIM KABLOLAR
|  | Her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi | 0
| C-1 | Yangın Sistemi Kabloları | 0
9 | C-1.1 | 1x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | 1140 | m
| C-2 | Seslendirme-Otomasyon-Hırsız İhbar Sistemi Kabloları | 0
10 | C-2.5 | 2x1,5 LIHCH | 900 | m
11 | C-2.8 | 2x1,5 LIHCH FE-180 | 504 | m
12 | C-2.11 | 10x1 mm LIHCH | 422 | m
| C-3 | CCTV-TV Sistemi Kabloları | 0
13 | C-3.2 | RG6 U6 HF Koaksiyel Kablo | 1510 | m
| C-4 | Yapısal Sistem Kabloları | 0
14 | C-4.1 | Cat 6 HF UTP | 11300 | m
| C-6 | Merkezi Saat Sistemi Kabloları | 0
15 | C-6.2 | 6x0,22 LIHCH | 40 | m
| D | KABLO TAŞIYICILARI
| D-1 | Sıcak Daldırma Sac Kablo Taşıyıcıları (TS. 914) (Ek elemanları, Orijinal Dönüş Elemanları, Orijinal Seviye Değiştirme Elemanları, Cıvata-Somun vb. tüm aksesuarları dahil) (1.5 mt de bir 8mm tij ve standart konsol dahil) | 0
16 | D-1.1 | 100mm Kablo Tavası h:40 mm, t:1 mm | 316 | m
17 | D-1.2 | 200 mm Kablo Tavası h:40 mm, t:1 mm | 52 | m
| D-4 | Parapet Kanal | 0
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi (Ek elemanları, Orijinal Dönüş Elemanları, Orijinal Seviye Değiştirme Elemanları, Cıvata-Somun vb. tüm aksesuarları dahil) | 0
18 | D-4.1 | 50x100mm Kablo Kanalı | 30 | m
| E | HFALEV YAYMAZ BORULAR ve BUATLAR
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi Orijinal ek elemanları, dönüş elemanları, boruyu sabitlemek için gereken tüm kroşe, vida, dübel vb. dahildir. | 0
19 | E-1 | Q20mm'ye kadar HF Spiral Boru (Aks. Dahil) | 6310 | m
20 | E-3 | Q32mm'ye kadar HF Spiral Boru (Aks. Dahil) | 150 | m
| G | ANAHTAR PRİZ
|  | Projesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (kasa,vidalı kaide,çerçeve) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi | 0
| G-1 | Sıva Altı Anahtar Prizler | 0
| G-1.1 | Legrand Armada Mekanizma | 0
21 | G-1.1.1 | Sıvaaltı 2 modül anahtar | 17 | Ad
22 | G-1.1.2 | Sıvaaltı 1 modül anahtar | 16 | Ad
23 | G-1.1.6 | Sıvaaltı 2 modül topraklı priz | 72 | Ad
24 | G-1.1.7 | Sıvaaltı 2 modül kapaklı topraklı priz | 50 | Ad
25 | G-1.1.8 | Sıvaaltı 2 modül UPS prizi | 165 | Ad
26 | G-1.1.12 | Sıvaaltı 1 modül Boşluk Kapağı | 29 | Ad
27 | G-1.1.14 | RJ45 Data Prizi 1 Modül | 166 | Ad
| G-1.2 | Legrand Armada Kasa+Kaide+Çerçeve | 0
28 | G-1.2.1 | Legrand Armada 2M Kasa+Kaide+Çerçeve | 78 | Ad
29 | G-1.2.2 | Legrand Armada 3M Kasa+Kaide+Çerçeve | 6 | Ad
30 | G-1.2.3 | Legrand Armada 4M Kasa+Kaide+Çerçeve | 2 | Ad
31 | G-1.2.4 | Legrand Armada 5M Kasa+Kaide+Çerçeve | 43 | Ad
32 | G-1.2.5 | Legrand Armada 6M Kasa+Kaide+Çerçeve | 30 | Ad
33 | G-1.2.6 | Legrand Armada 8M Kasa+Kaide+Çerçeve | 14 | Ad
34 | G-1.2.7 | Legrand Armada 10M Kasa+Kaide+Çerçeve | 10 | Ad
| H | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi-Montaj | 0
35 | H-2 | Sıvaüstü/Sıvaaltı 30x120 LED Armatür (Steril, steril olmayan) | 28 | Ad
36 | H-3 | Sıvaüstü/Sıvaaltı 60x120 LED Armatür | 207 | Ad
37 | H-10 | Sıvaüstü/Sıvaaltı Lineer LED Armatür 1500mm | 82 | Ad
38 | H-18 | Sıvaüstü Ledstring veya Alüminyum profil bir metre yanar vaziyette, driver dahil | 25 | mt.
39 | H-20 | Sıvaüstü/Sıvaaltı Alçı Kasa LED Armatür | 19 | Ad
40 | H-23 | Sıvaaltı Sabit/Yönlendirilebilir LED Downlight Ø84 mm | 10 | Ad
41 | H-28 | 24V-12V Güç Kaynağı 200W | 4 | Ad
42 | H-30 | Sıvaüstü/Sıvaaltı Exit LED Armatür | 10 | Ad
| I | SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMİ
0
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
43 | I-1 | 4 W Tavan Tipi Hoparlör-Gömme tip | 26 | Ad
44 | I-5 | 70 W kanal seçmeli bölgesel ayar paneli | 2 | Ad
| J | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
45 | J-1 | Yangın alarm butonu | 4 | Ad
46 | J-2 | Kombine tip dedektör | 1 | Ad
47 | J-3 | Optik dedektör | 49 | Ad
48 | J-6 | Tavan tipi yangın flaşör ünitesi | 7 | Ad
49 | J-8 | Siren kontrol modulü (CC1) | 1 | Ad
50 | J-9 | Akıllı monitör modulü (CT1) | 2 | Ad
| K | IP TV & CCTV SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi | 0
51 | K-1 | Dahili Tip Mini Dome Kamera | 6 | Ad
| P | OTOMASYON SİSTEMİ
|  | Her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | 0
52 | P-2 | FANCOIL UÇ BAĞLANTILARI | 34 | Ad
53 | P-9 | TERMOSTAT MONTAJI | 34 | Ad
| R | İLAVELER
54 | N-1 | Birinci Sınıf Usta Yardımcısı | 600 | ad/SAAT
55 | N-2 | HDMI Kablo - 15 Mt | 11 | ad
56 | N-3 | Otomasyon Anahtarı-sadece işçilik | 11 | ad
57 | N-4 | 2. Kat Panosu | 1 | set
58 | N-5 | 3. Kat Panosu revizyonları | 1 | set
59 | N-6 | 4. Kat Panosu Revizyonları | 1 | set
60 | N-7 | 3x2,5 mm2 NHXMH Kablo - Sadece Malzeme | 430 | mt.
Toplam Tutar (K.D.V Hariç):
İstekli Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza